## Лист1
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4, строение 9, офис 504 тел./факс: (846) 270-29-31 e-mail: sot-online@mail.ru www.sot-online.ru |  |  |  | ИНН: 6316162270, КПП: 631601001 ОГРН: 1116316001493, БИК: 043601978 Р/с: 40702810413250000111 в ОАО «Россельхозбанк» г. Самара К/с: 30101810900000000978 |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Современные отопительные технологии»
Дата заполнения: _________________________
Опросный лист на водогрейную котельную
1. Информация о Заказчике
Организация (Заказчик)
Адрес Заказчика
Контактное лицо
Тел.:
E-mail:
Конечный заказчик
2. Общие данные
Регион установки котельной
Сейсмичность
Наименование объекта
Дата ввода котельной в эксплуатацию
Назначение объекта
3. Выполняемые работы
Вид работ (да/нет) |  |  | новое строительство
реконструкция
Объем выполняемых работ (да/нет) | [5 empty] | Размещение котельной (да/нет)
|  |  | весь объем работ | [6 empty] | отдельностоящая
|  |  | проектирование котельной | [6 empty] | пристроенная
|  |  | изготовление | [6 empty] | крышная
|  |  | доставка | [6 empty] | встроенная
монтаж
ПНР
4. Технические данные
Категория котельной по теплоснабжению потребителей
Вид топлива | [6 empty] | основное
аварийное
резервное
Параметры котельной
Давление газа на входе в котельную (mbar)
Давление исходной воды входе в котельную (МПа)
Фактическое напряжение в электрической сети (В)
Требуемая общая тепловая мощность котельной (МВт (Гкал/час))
Дымовая труба (да/нет) | [7 empty] | Высота
Наличие светоограждения
Наличие лестницы и площадки обслуживания
Уровень автоматизации (да/нет) |  | С обслуживающим персоналом (неавтоматизированная котельная, в котельной предусматривается операторское помещение)
"Стандарт" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений)
"Люкс" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений/Интернет, вывод всех сигналов на мнемосхему котельной)
Тип узла учета газа | [7 empty] | Коммерческий
Технологический
Расчетные тепловые нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях, МВт (Гкал/час))
Расчетные тепловые нагрузки (МВт (Гкал/час)) |  |  | Система подключения к тепловой сети (да/нет) |  |  |  |  | Давление в трубопроводах, (МПа) |  |  | Температурный график, (ºС) | Температурный график, (ºС)
контур отопления | макс. | Зависимая (без теплообменников) | [6 empty] | подающий
| мин. |  | Независимая (с теплообменниками) |  | независимый |  |  |  | обратный
контур вентиляции | макс. | Зависимая (без теплообменников) | [6 empty] | подающий
| мин. |  | Независимая (с теплообменниками) |  | независимый |  |  |  | обратный
контур ГВС | макс. | Зависимая (без теплообменников) | [6 empty] | подающий
| мин. |  | Независимая (с теплообменниками) |  | независимый |  |  |  | обратный
Особые условия:
Нагрузки на отопление и вентиляцию одним контуром (да/нет) (одинаковый температурный график и способ регулирования)
Все расчетные нагрузки одним контуром (да/нет) (одинаковый температурный график и способ регулирования)
Цветовая гамма здания котельной (стандарт RAL)
|  |  | Стены | [6 empty] | Крыша, доборные элементы
Необходимость логотипа
Дополнительные опции (да/нет)
|  |  | Склад аварийного топлива (наличие/объем) | [6 empty] | Аварийное электроснабжение -
|  |  | Склад резервного топлива (наличие/объем) | [6 empty] | дизельгенератор
Имеющаяся разрешительная документация (ТУ, разрешения, хим.анализ воды, (ген)проект, т.д.)
5. Особые условия и требования Заказчика
Исполнитель
должность, Ф.И.О.